FORMULÁRIO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 017/2025 objetivando a licitação que se destina a Aquisição de Materiais Elétricos, Hidráulicos e de Segurança Eletrônica para manutenção predial, de acordo com os critérios, condições, descrições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos.

Solicitamos ao Senhor Fornecedor, a gentileza de preencher todos os quadros abaixo com os dados da empresa, marca(s) e modelo(s), seu(s) preço(s) proposto(s) e nos retornar, para o email: compras@camarauberlandia.mg.gov.br ou entregar pessoalmente no Departamento.

| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data do preenchimento do Formulário: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Fantasia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  | Estado: |  | CNPJ: |  |  |  |  |
| Fone: |  |  |  |  |  | Contato: |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |

Srs. fornecedores, fazemos uso de determinadas marcas como referência, tendo como único objetivo sinalizar aos ofertantes que primamos por materiais/objetos de qualidade.

|  |  |  |  |  | ## Campos para preenchimento do Fornecedor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Item | Qtde | Unid. | ## Descrição do(s) objeto(s) | Marca e Modelo sugerida pela Câmara | ## Marca e Modelo ofertado pelo Fornecedor | Valor Unit. em R$ | ## Valor Total em R$ |
| 01 | 20 | Pça | Torneira de Jardim Características Técnicas: - Modelo referencia: 1130 C31; Tipo de Uso: Jardim; Tipo de instalação: Parede; Material: Metal; Sistema de abertura: Chaveta; Bitola entrada de água: 1/2 DN15; Vazão na Pressão Mínima: 14 l/min. Garantia mínima: 5 anos |  |  |  |  |
| 02 | 30 | Pça | Ducha higiênica com registro em Metal, com Gatilho Características Técnicas: Cor: Cromado; Comprimento da Mangueira:1,2metros; Aplicação: Parede; Tipo de Mecanismo Utilizado: MVC - 1/4 Volta; Composição Básica: Liga cobre (bronze e latão), Aço, Plástico de Engenharia, Elastômeros; Pressão Mínima Funcionamento: 2 mca Vazão na Pressão Mínima: 4 l/min; Bitola de Entrada de Água: 1/2" DN15; Tipo de Rosca de Entrada: BSP NBR 8133; Pressão Máxima Funcionamento: 40 mca Garantia: 120 meses |  |  |  |  |
| 03 | 40 | Pça | Acabamento para Válvula de Descarga Metal Cromado. Características técnicas: Acionamento Simples; Material: Metal Cromado; Tipo de Material: Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia; Cor: Cromado; Dimensões: 9,6x10,7x4,8 cm. Utilizado na válvula modelo: Hydra Max Deca. Garantia: 120 meses. |  |  |  |  |
| 04 | 50 | M | - Mangueira Hidráulica diâmetro de 1/4", Características Técnicas: Diâmetro interno: 1/4" ; Pressão de trabalho Minimo: 1.000 PSI; Reforço: 1 trama de aço de alta resistência; Cobertura: Composto de borracha sintética preta, resistente a óleo, abrasão e intempérie. |  |  |  |  |
| 05 | 05 | M | Mangueira de alta pressão desentupidora de Esgoto Compatível com a máquina de pressão do fabricante Karcher. Informações técnicas: Bico Desentupidor; Diâmetro externo: 16mm; Comprimento: 45mm; Posição: Jato Invertido Mangueira: Diâmetro interno: ¼; Comprimento: 5 metros; Material: 1 trama de nylon interna |  |  |  |  |
| 06 | 15 | pça | Fechadura de porta de madeira Material: Inox Cromado Tipo de Porta: Porta de Giro; Lado de Abertura: Esquerda e Direita; Cor: Cromado; Grau de Segurança: Medio; Tamanho da Máquina: 40mm; Tipo de Trafego: Médio Acabamento: Espelho; Quantidade de Chaves: 2 Chaves; Maquina: 803; Material Maçaneta: Zamac 5; Material da Testa, contra testa e espelho: Inox Garantia: Defeito de fabricação 7 anos |  |  |  |  |
| 07 | 50 | pça | Dispenser de papel toalha interfolhado Especificações: Cor: Aço inox escovado; Dimensões externas: 330x275x130mm; Dimensões internas: 25cm largura x 12cm profundidade; Fabricado em Aço Inox AISI 304 escovado; Com visor na tampa frontal de quantidade de papel; Quantidade de folhas: 400 – 600 papéis; Abertura por dispositivo antivandalismo; Compatível com todos fabricantes nacionais de papel toalha inter-folhados. Garantia mínima: 10 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |
| 08 | 150 | pça | Conjunto Interruptor Simples. 2x4” Características: Tonalidade de cor: Branco Polar Fosco; Superficie frontal: Lisa, levemente baulada, com proteção UV, contendo dois frizos em baixo relevo no sentido horizontal no total da lagura de 85mm, simetricos com distancia de 25mm da aresta.; Corrente nominal: 10A.; Tensão de operação:250Vca; Material: PS (poliestireno); Profundidade: 33,9mm; Comprimento: 123mm; Altura: 9mm; Largura: 85mm; Conexão – terminal: Bornes com furo; Modo de fixação: Encaixe sobre o suporte, parte integrante do conjunto, sem parafusos aparentes; Atende as normas e sustentabilidade ABNT NBR NM 60.669; ABNT NBR 14.136 Garantia do Fabricante: 18 Meses |  |  |  |  |
| 09 | 50 | pça | Conjunto 2x4” Interruptor Simples + Tomada 2P + T 10A, Características: Tonalidade de cor: Branco Polar Fosco; Superficie frontal: Lisa, levemente baulada, com proteção UV, contendo dois frizos em baixo relevo no sentido horizontal no total da lagura de 85mm, simetricos com distancia de 25mm da aresta; Corrente nominal: 10A para Interrupetor e Tomada; Tensão de operação:250Vca; Material: PS/PA; Profundidade:9mm; Comprimento: 123mm; Altura: 9mm; Largura: 85mm; Conexão – terminal: Bornes com furo; Modo de fixação: Encaixe sobre o suporte, parte integrante do conjunto, sem parafusos aparentes; Atende as normas e sustentabilidade; ABNT NBR NM 60.669; ABNT NBR NM 60.884; ABNT NBR 14.136 Garantia do Fabricante: 18 Meses |  |  |  |  |
| 10 | 300 | pça | Conjunto Tomada 2P + T 10A, 2x 4” Características: Tonalidade de cor: Branco Polar Fosco; Superficie frontal: Lisa, levemente baulada, com proteção UV, contendo dois frizos em baixo relevo no sentido horizontal no total da lagura de 85mm, simetricos com distancia de 25mm da aresta; Corrente nominal: 10A Tomada; Tensão de operação:250Vca; Material: PS/PA; Profundidade: 39,5mm; Comprimento: 123mm; Altura: 9mm; Largura: 85mm; Conexão – terminal: Bornes com furo; Modo de fixação: Encaixe sobre o suporte, parte integrante do conjunto, sem parafusos aparentes; Atende as normas e sustentabilidade; ABNT NBR NM 60.884; ABNT NBR 14.136 Garantia do Fabricante: 18 Meses |  |  |  |  |
| 11 | 50 | pça | Placa 4X2 cega com suporte branca Características: Tonalidade de cor: Branco Polar; Superficie frontal: Lisa, levemente baulada, com proteção UV, contendo dois frizos em baixo relevo no sentido horizontal no total da lagura de 85mm, simétricos com distancia de 25mm da aresta; Material: PS (poliestireno); Comprimento: 123mm; Altura: 9mm; Largura: 85mm; Modo de fixação: Encaixe. Garantia do Fabricante: 18 Meses |  |  |  |  |
| 12 | 100 | pça | Placa 4X2 2 postos separados Características: - Tonalidade de cor: Branco Polar - Superficie frontal: Lisa, levemente baulada, com proteção UV, contendo dois frizos em baixo relevo no sentido horizontal no total da lagura de 85mm, simétricos com distancia de 25mm da aresta. - Material: PS (poliestireno) - Comprimento: 123mm |  |  |  |  |
| 13 | 100 | pça | Suporte 4X2 - Tonalidade de cor: Branco - Número de módulos: 3 x 1 modulos - Material: PS (poliestireno) - Compativel com os modulos de tomada da linha de produto codigo PRM47781 - Profundidade: 23,4mm - Comprimento: 122mm - Altura: 6,8mm - Largura: 80,8mm - Modo de fixação: Por parafusos 2 pontos Garantia do Fabricante: 18 Meses |  |  |  |  |
| 14 | 200 | pça | Módulo tomada RJ45 (8 FIOS) UTP CAT.6 Toolless 1M branco Características: - Tonalidade de cor: Branco - Conexões – terminais: crimpados - Material: PS (poliestireno) - Compativel com o suporte de tomada da linha de produtos codigo PRM4943 - Profundidade: 24,9mm - Comprimento: 43,5mm - Altura: 33,7mm - Largura: 23,4mm Garantia do Fabricante: 18 Meses |  |  |  |  |
| 15 | 10 | pça | Tomada para piso – Tampa metálica Características: - Material: Tampa em latão - cega. - Formato: Redondo - Receptáculo para tomadas em nylon e o restante dos componentes em latão polido. - Sem tomada Dimensões: diâmetro Superior: 99mm, diâmetro Inferior: 2” e Altura: 41mm |  |  |  |  |
| 16 | 10 | pça | Tomada para piso – Tampa metálica Características: - Material: Tampa em latão. - Formato: Redondo - Receptáculo para tomadas em nylon e o restante dos componentes em latão polido. - Com Tomada 2P+T Dimensões: diâmetro Superior: 99mm, diâmetro Inferior: 2” e Altura: 41mm |  |  |  |  |
| 17 | 30 | pça | Refletor LED; Potência: 200W tolerância de +/- 10%. • Bivolt 110/220Vac; • Proteção mínima IP65; • Mínimo de 19.000 lumens • Cor preto; • Temperatura de cor: de 5000K a 6500K |  |  |  |  |
| 18 | 50 | pça | Lâmpada LED PAR16 com formato de dicroica, base GU10 Características: - Modelo: PAR16; - Base/Soquete: GU10 - Potência: 4 à 5W - Tensão: Bivolt 100V-240V - Ângulo de feixe: 36º - Temperatura de cor: 4000k - Fluxo luminoso mínimo: 350lm Garantia mínima de 36 meses (3 anos). |  |  |  |  |
| 19 | 10 | pça | Luminária tipo arandela tartaruga sobrepor LED Características: • Potência mínima: 12W • Fluxo Luminoso: 1200lm • Vida Útil mediana: 20.000h • Bivolt • Temperatura de Cor 6.500K Branca Fria • Dimensões aproximadas: 18 cm comprimento x 8,5 cm de largura x 4,8 cm altura • Índice de Proteção: IP65 Garantia mínima: 24 meses |  |  |  |  |
| 20 | 01 | pça | NVR (NETWORK VÍDEO RECORD), Gravador de vídeo em rede. Principais características do produto Geral - Conectável a câmeras de rede ethernet, dome de rede e codificadores. - Conectável a câmeras de rede de terceiros como ACTI, Arecont, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, PANASONIC, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Vivotek e ZAVIO, e câmeras que adote o protocolo ONVIF ou PSIA. - Conectável às câmeras IP inteligentes. - Suportar Formatos Vídeo em - H.265, H.265+, H.264, H.264+, SVAC, MPEG4 e MJPEG. - Entradas de vídeo adaptáveis PAL/NTSC. - Cada canal suportar fluxo duplo. - Capacidade minima: Suportar gravar até 128 câmaras em rede ethernet de diferentes modelos. - Possuir configuração independente para cada canal, incluindo resolução, taxa de quadros, taxa de bits, qualidade de imagem. - Qualidade do registro de entrada e saída configurável. - Porta de saida para Monitoramento local com no minimo: 2 Saídas HDMI 1, HDMI 2 e 1 VGA. - 1 Saída de vídeo com resolução de até 4K. - Capacidade de exibição de várias telas na visualização ao vivo e sequência de exibição de canais ajustável. - Possuir ecrã de visualização configuravel direto e em grupo. - Possuir intervalo de troca automática de tela configurável. - Possuir função configuravel de Fluxo principal e subfluxo para a visualização ao vivo. - Possuir a funções de detecção de movimento, adulteração de vídeo, alerta de exceção de vídeo e alerta de perda de vídeo. - Possuir opção de Máscara de privacidade. - Suportar vários protocolos PTZ; Predefinição, patrulha e padrão PTZ. - Possuir a função de aumentar o zoom clicando com o mouse e traçar PTZ arrastando o mouse. - Gerenciamento de HDD - Até 16 discos rígidos SATA e 1 entrada auxiliar do tipo eSATA. - Capacidade de armazenamento minimo de 10 TB. - Suportar no mínimo 8 discos em rede (disco SAN NAS/IP). - Suporta detecção de S.M.A.R.T. e setor defeituoso. - Equipamento de deve possuir Gestão do grupo de HDDs - Possuir a função de HDD em espera. - Possuir propriedade de HDD para: redundância, somente leitura, leitura/gravação (R/W). - Possuir Gestão de cotas de HDD; Capacidade diferente pode ser atribuída a diferentes canais. - Suportar HDD hot-swap com os seguintes tipos de RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10, - Possuir esquema de armazenamento RAID hot-swap que pode ser ativado e desativado sob demanda. - Possuir função clone de disco para o disco eSATA. - Possuir monitoramento da saúde do HDD. Garantia mínima: 60 meses |  |  |  |  |
| 21 | 10 | pça | Unidades de disco rígido HD. Características Técnicas: Equipamento deve ser especialmente projetado para resistir a extremas ﬂutuações de calor e a vibrações, que ocorrem em um ambiente com sistema de vigilância de alta definição com NVR(Gravador de Vídeo). Equipamento que possua armazenamento conﬁável e específico para sistemas de vigilância. Possuir tecnologia AllFrame™ exclusiva ajuda a reduzir a perda de quadros e a aprimorar a reprodução do vídeo, com desempenho para atender IA (Inteligência Analítica), dispositivos de análise de vídeo e servidores de aprendizado profundo. Especificações: - Interface: SATA 6.0Gb/s - Capacidade: 8 TB - Rotação: 7200 RPM - Cache: 256MB - Série Purple - Uso: Para vídeo de Vigilância (NVR) - Fator de forma: 3.5" Garantia mínima: 03 anos |  |  |  |  |
| 22 | 4 | pça | Suporte articulado para TV Características: • Para televisores de 10" a 55" • Articulações: 3 Movimentos • Inclinação na vertical de até 15° • Capacidade de carga mínima: 20Kg • Distância mínima da parede: 7cm • Distância máxima da parede: 40cm • Articulação Vertical / Horizontal • Garantia de 06 anos |  |  |  |  |
| 23 | 3 | pça | Nobreak Senoidal Digital – 3200VA Especificações mínimas: • Possuir tecnologia senoidal - line interactive de acordo com a norma NBR 15014 • Troca fácil de bateria pelo usuário • Microprocessador FLASH e função true RMS • Entrada de energia trivolt automático 115v, 127v e 220v • Saida de energia: 115V • Chave liga/desliga temporizada com função MUTE • 10 tomadas de saída protegidas contra falta de energia. • Possuir função de carrega as baterias mesmo com a chave desligada. • Possuir a função Battery save: evita a descarga desnecessária de bateria. • DC-start: partida mesmo sem rede elétrica • Possuir Porta USB e software gratuito de monitoramento • Guia de cabos • Gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias • Auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede Especificações Técnicas • Potência nominal [VA]: 3200 (GT) • Fator de potência: 0,7 • Rendimento: > 95% com rede e > 85% com inversor • Regulação de saída do inversor: < +/- 2% - com carga linear • Tempo de acionamento do inversor: 0,8 ms • Tempo de carga da bateria interna [até 80%]: 8 horas • Forma de onda do inversor: senoidal pura. • Frequência de saída do inversor [+/- 1%]: 60Hz • Tempo de resposta do estabilizador: 1 ciclo de rede • Regulação em modo rede: -10% / +6% • Proteção eletrônica contra sobrecarga • Proteção contra surtos de tensão varistor 65j (8x20us) • Ruído audível máximo a um metro da unidade: 56 dB • Número de tomadas: 10 Proteções • Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica • Estabilizador com 4 estágios de regulação ON-LINE • Proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão • Proteção contra potência excedida [sobrecarga], curto-circuito e sobretemperatura • Proteção contra descarga total das baterias • Fusíveis e varistores de ação rápida • Fusível reserva Dimensões e Peso • Dimensões: A x L x P: 215 x 170 x 485mm • Peso: 16kg Garantia mínima: 12 meses |  |  |  |  |
| 24 | 105 | pça | Ventilador de refrigeração para CPU – Air Cooler Características: - Modelo universal: LBH8020S - Tensão 12Vcc - Amperagem: 0.2A - Tamanho: 80 x 20 mm Conector com 4 pinos. |  |  |  |  |
| 25 | 15 | Frasco | PRODUTO MULTIUSO AEROSSOL Lubrificante e anticorrosivo derivados de petróleo Características: - Embalagem: 300ml com válvula 180º que permite o uso com a lata de cabeça para baixo. - Dispersa a umidade para prevenir a ferrugem e proteger sistemas elétricos e eletrônicos - Penetra para soltar peças presas e oxidadas - Lubrifica mecanismos de baixo atrito, eliminando rangidos - Limpa removendo óleo, sujeira, graxa e fuligem - Protege as superfícies metálicas contra ferrugem e corrosão - Não contém silicone, nem solventes comuns - Não conduz energia elétrica até 12.000 Volts - Pode ser aplicado em plásticos, borrachas e metais - Lubrificante para mecanismos de baixo atrito Validade: 10 anos a partir da data de fabricação |  |  |  |  |
| 26 | 02 | pça | Trena com fita de aço 19 mm x 5 m, retrátil e com trava Características: Possui caixa em plástico resistente a impactos Dimensões: Comprimento: 5 m e Largura da fita: 19 mm. Design anatômico. Retratil Graduação em milímetros e polegadas. |  |  |  |  |
| 27 | 01 | pça | Ferro de solda estanho, 40W, 220V Especificações Técnica: - Produto certificado pelo INMETRO; - Potência de consumo: 40W; - Temperatura máxima: 510°C; - Acompanha suporte para ferro; - Conjunto de resistência e tubo metálico substituível; - Resistência de mica; - Ponta de longa durabilidade tratada com ferro e alumínio; - Comprimento: 210mm; Peso: 155g. |  |  |  |  |
| 28 | 01 | pça | Kit furadeira de impacto a bateria, carregador e baterias Características técnica - Capacidade do mandril parafusadeira:1/3” ou 13mm. - Motor Brushless (Sem escovas de carvão). - Gatilho de velocidade variável. - Chave de 3 posição para rotações por minuto mínima. - Baixa: 0 – 450 RPM - Media: 0-1300 RPM - Alta: 0-2000 RPM - Torque: 95Nm - Função(Modo): Parafusadeira, furadeira com impacto. - Posições de torque: 11 - Dimensões Aproximadas: 182 x 79 x 193mm - Peso aproximado: 2,4Kg - 1 Baterias: mínimo 20V 4Ah íons de lítio, Peso 617g, contendo indicador de carga de 3 LEDs - Mínimo 1 Carregador de Baterias bivolt: - Capacidade do carregador de baterias de íons de lítio compatível com a bateria fornecida no conjunto - Garantia mínima de 36 Meses. Bolsa ou Maleta para transporte. |  |  |  |  |
| 29 | 01 | pça | Kit Parafusadeira a Bateria, Carregador e Baterias Características técnicas - Mandril hexagonal com pino de retenção. - Motor Brushless (Sem escovas de carvão). - Gatilho Eletrônico com Velocidade Variável e Reversível - Rotações por minuto mínima sem carga: - Variável: 0 - 1900 - Torques Mínimo: 130/ 400/ 950Nm. - Taxa de impacto por min.: 0-2400 - Dimensões Aproximadas: 182 x 79 x 193mm - Possuir Luz de LED. - Peso aproximado: 1,0Kg – Sem Bateria. - 1 Baterias: mínimo 20V 4Ah íons de lítio, Peso 617g, contendo indicador de carga de 3 LEDs - 1 Carregador de Baterias bivolt: - Capacidade do carregador de baterias de íons de lítio compatível com a bateria fornecida no conjunto - Garantia mínima de 36 Meses. Bolsa ou Maleta para transporte. |  |  |  |  |
| 30 | 02 | pça | Kit jogo ponteiras, bits parafusadeira Descrição do Produto - Jogo de pontas para parafusadeira - Produzidas em aço de alta liga - Contém no mínimo 37 peças sendo: 34 Pontas Phillips, Fenda, Quadrada e Torx, 2 Soquestes, 1 Extensor e 1 Estojo. - Tamanhos sortidos de pontas Phillips, fenda e quadrada. Garantia: 12 meses |  |  |  |  |
| 31 | 01 | pça | Alicate de Pressão Ferramenta com formato curvo inferior e reto superior para uso profissional. Especificações Técnicas: - Medida total: 10" (224mm) - Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28mm) - Tipo de mordente: Gedore Grip - Material: Aço cromo vanádio - Material do Cabo: Aço cromo vanádio Acabamento: Niquelado e cromado |  |  |  |  |
| 32 | 2 | pça | Torneira para Cozinha de parede bica alta Características Técnicas: - Acionamento, tipo alavanca com 1/4 de volta. - Cartucho com vedação em cerâmica; - Acabamento: Cromado biníquel. - Arejador articulável - Bica giratória Bitola: ½” – DN15. |  |  |  |  |
| 33 | 3 | pça | Chuveiro Elétrico Características Técnicas: # Tensão: 220VAc # Potência: 6800W # Controle de temperatura: 8 opções Cor: Branco |  |  |  |  |
| 34 | 30 | rolo | Fita veda rosca fabricada em PTFE, comprimento de 10metros, atende a Norma ABNT NBR 16368. Características Técnicas: • Base do material 100% PTFE (Teflon) • Espessura média 0,070mm (+/-0,0015mm) • Largura média 18mm (+/- 0,50mm) • Densidade 0,30 g/cm3 +/- 5% • Resistência à temperatura -180º C à +270º.C • Resistência à pressão 16 Mpa • Resistência à tração > 8 MPa |  |  |  |  |
| 35 | 8 | frasco | Adesivo Plástico para CPVC Frasco: • Embalagem com 175g, • Possui o selo Low-VOC, • Resiste à temperatura de até 80ºC. |  |  |  |  |
| 36 | 60 | rolo | Fita isolante elétricas Vinil Características Técnicas: • Largura: 19 Milímetro • Comprimento: 20 metros • Materiais: PVC •Material Adesivo: Adesivo a base de borracha sensível à pressão • Resistência à Tração lb/in (N/100 mm): 9 (158) • Resistência Dielétrica (V/mil): 1150 V/mil • Resistente aos Raios Ultra Violeta: Sim • Retardador das Chamas: Sim • Temperatura de Funcionamento (Celsius): 0 °C to 105 °C • Temperatura Máxima de Funcionamento: 105°C • Validade mínima: 2 Anos • Alongamento na ruptura: 210% • Aplicação de Voltagem: Baixa Voltagem • Aprovação pelas Agências: ABNT NBR NM 60454-3-1 • Auto-Aderência: Não • Auto-extinguível: Sim • Certificado: ASTM D-3005 Type 1 • Classe da Fita: A |  |  |  |  |
| 37 | 50 | pça | Soquete G13, com rabicho |  |  |  |  |
| 38 | 50 | pça | Plug Macho 10A 250V 2 P + T, conforme NBR 14136; |  |  |  |  |
| 39 | 30 | pça | Canaleta 20x12 2 Metros com Divisória Sistema para sistema X, com fita dupla face. |  |  |  |  |
| 40 | 5 | lata | Tinta Acrílica Premium acetinada/semibrilho Características: Cor: Branco Gelo Atender às especificações da ABNT NBR: 15079 e da NBR14942; Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388 aceitáveis: 11 a 15 g/L Embalagem: Lata 18 litros; pH - ASTM E70 aceitável: entre 8,0 - 10,0 Densidade aceitável: 1,10 - 1,40 g/cm³ Rendimento mínimo de 104m² acabado, Super lavável Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso): 36 meses |  |  |  |  |
| 41 | 2 | lata | Tinta Acrílica Premium acetinada/semibrilho Características: Cor: Azul Royal (Código: HEX #00249C) Atender às especificações da ABNT NBR: 15079 e da NBR14942; Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388 aceitáveis: 11 a 15 g/L Embalagem: Lata 16 litros; pH - ASTM E70 aceitável: entre 8,0 - 10,0 Densidade aceitável: 1,10 - 1,40 g/cm³ Rendimento mínimo de 104m² acabado, Super lavável Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso): 36 meses |  |  |  |  |
| 42 | 5 | lata | Resina Impermeabilizante Incolor Características: Ambiente: Áreas Externas; Cor: Incolor; Embalagem: Lata 18 litros; Rendimento: Até 275m²/demão/18L; Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso): 36 meses. |  |  |  |  |
| 43 | 10 | lata | Thinner Produto Solvente para tintas e esmaltes. Quantidade de cada lata: 5 litros |  |  |  |  |
| 44 | 15 | pça | Trincha 1" Descrição: - Trincha Média Cerda Gris - Cabo: Plástico - Anzol - Espessura: Média - Cerda/Filamento: Natural Branca Tamanho 1” |  |  |  |  |
| 45 | 10 | pça | Trincha 2" Descrição: - Trincha Média Cerda Gris - Cabo: Plástico - Anzol - Espessura: Média - Cerda/Filamento: Natural Branca Tamanho 2” |  |  |  |  |
| 46 | 10 | pça | Cone flexível de sinalização conforme a NBR 15071. Fabricado em peça única, em material flexível, com duas faixas refletivas conforme a NBR 14644/2013. O Cone deve permitir dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original. Base do cone composta por no mínimo oito sapatas distribuídas uniformemente, Cone Norma NBR 15071/2020. • Altura: 70 cm a 76 cm. • Medida das bases dos cones: 40 x 40 cm. • Peso: 3,0kg a 4,0kg. Cores: Laranja. |  |  |  |  |
| 47 | 30 | par | Luva de nylon com poliuretano (PU) Características: • Proteção antiestática (dissipativa) para manuseio de produtos eletroeletrônicos • Excelente tato e destreza • Dorso ventilado para maior conforto térmico • Proteção térmica até 100°C • Cor: Preta • Resistência mecânica; • Resistência elétrica • Tamanhos: 10(EG); • Uso: reutilizável; • Formato: anatômico; • Estrutura: suporte têxtil; • Modelo da estrutura: tricotado; • Material suporte: poliamida; • Punho: tricotado elástico • Grip: liso. |  |  |  |  |
| 48 | 94 | pça | Protetor de para-choque para estacionamento 3 camadas Material : EVA (Etileno Acetato de Vinila) Fixação: Parafuso Dimensões mínimas: 45cm x 8,5 cm x 5 cm; cor: preto/amarelo |  |  |  |  |
| 49 | 20 | pça | Pedestal organizador de filas com sistema retrátil de fita, em alumínio e Acabamento cromado Altura: 96cm Tubo: 3" Base 340mm de diâmetro, calota em ABS cromada + borracha protetora de piso. Fita em poliéster, 10cm de largura e 2m de comprimento, na cor branca e personalizada com o brasão da república e o nome da CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA |  |  |  |  |
| 50 | 5 | pça | Porta cartaz no tamanho A4, Descrição técnica: Base giratória para acoplar ao pedestal organizador de filas, permite inserir mensagens de orientação ao público ou publicidade frente e verso. Produto deve ser compatível com o pedestal organizador de fila, fornecido no item 43 deste termo de referência. Material: Fabricado estrutura de plástico reforçado com canteiras de alumínio |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL................. R$ |  |  |  |  |  |  |  |

O Departamento de Licitações e Compras informa:

- A apresentação da cotação de preço implica a aceitação de todas as condições estabelecidas no Termo de Referência, documento anexo a esta.

- O preço deverá ser apresentado sem previsão de reajuste.

- Preço final deverá estar com todos os impostos, tributos, taxas, frete, dentre outras despesas necessárias à entrega dos itens.

- O pagamento será a vista, em até 05 dias úteis após a entrega total do item e liquidação da Nota Fiscal Eletrônica.

- A validade mínima da proposta será de: 90 dias.

O prazo máximo para entrega dos itens: A entrega do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas neste termo, nos prazos a seguir:

- Para os itens 15 a 24, 28 a 30 e 48 a 50 , o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compra, ou documento equivalente pelo licitante vencedor.

- Para os itens não listados no subitem 8.1.1, o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compra pelo licitante vencedor.

- Gestor da aquisição/contratação: Departamento de Administração/ Helen

- Prazo de Garantia: Caso não conste na descrição do item, a garantia será de 30 dias para produtos não duráveis, e 90 dias para produtos duráveis - artigos 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Aguardamos o retorno dos preços propostos pela sua empresa.

Gabriel Rodrigo de Sousa

Departamento de Licitações e Compras

Telefones: (34) 3239-1137 / 3239-1196 / 3239-1194 / 3239-1255